《电路基础》专升本考试大纲

一、考试科目名称：《电路基础》

二、考试方式： 闭卷

三、考试时间：90分钟

四、试卷结构：单项选择题、判断题、分析题、计算题、综合题。

五、考试的基本要求

电路基础是实践性很强的技术基础课。通过对本课程的学习，使学生对电路基础的基本概念、基本原理、基本分析方法有相应的理解和掌握；考试主要检查学生综合运用所学的理论、知识和技能，分析解决实际问题的能力。

六、考试范围

考核知识及要求

第1章 电路的基本概念和基本定律

1.理解和掌握电路的基本物理量及其应用，电压、电流参考方向的意义，电位和功率的计算；

2.理解和掌握电压源、电流源的外特性及实际有源元件的两种电路模型；

3.理解和掌握电路的基本定律——基尔霍夫定律；

4.了解电气设备的额定值。

重点：电压、电流的正方向；元件伏安特性和基尔霍夫定律以及电压源、电流源的特性。

第2章 电路的分析方法

1.掌握支路电流法、叠加定理、戴维宁定理及“等效”的概念；并在电路分析中熟练运用；

2.进一步理解和掌握基尔霍夫定律，达到熟练运用的程度。

重点：支路电流法、叠加定理、戴维宁及网络的等效化简。

第3章 正弦交流电路

1.理解和掌握正弦交流电的基本概念和正弦量的表示方法；

2.会用相量法分析简单正弦交流电路；

3.理解和掌握正弦交流电路的功率及计算；

4.了解提高功率因数的意义和方法以及谐振电路的特性。

重点：正弦量的表示法、电路分析的基本定律的相量形式、复阻抗和相量图、相量分析法。

第4章 三相正弦交流电路

1.了解三相交流电的产生、相序，电能的传输和分配过程；

2.了解负载接入三相电源的原则以及中性线的作用；

3.熟练掌握对称负载为星形联结与三角形联结的对称电路中相电压与线电压、相电流与线电流间的关系以及三相电路功率的计算。

重点：对称三相电路的电压、电流和功率的计算； 电压、电流间相位的确定以及对称三相电路的分析与计算。

第5章 非正弦周期信号电路

本章不做考试要求

第6章  电路的瞬态分析

本章不做考试要求

第7章  磁路和变压器

1.理解和掌握磁路的基本概念、基本定律和基本电磁关系；

2.理解和掌握交、直流磁路的功率损耗；

3.理解和掌握变压器的变压、变流、变换阻抗的作用和变压器的运行特性、额定值及用途；

4.了解自耦变压器、仪用互感器的使用方法及注意事项。

重点:磁路的基本概念和基本定律，单相变压器的电压、电流和阻抗变换的功能。

第8章  电动机

1.了解三相异步电动机的基本结构及定子绕组的正确接法；

2.理解旋转磁场的产生和工作原理，掌握旋转磁场转速n1与电源频率f、磁极对数P的关系，了解旋转磁场方向与电流相序关系；

3.了解三相异步电动机的铭牌数据及输入功率、输出功率、效率与经济运行问题；

4.理解和掌握三相异步电动机的电磁转矩和机械特性以及定子电压、转子电阻对特性的影响；

5.熟练掌握额定转矩、最大转矩、起动转矩以及三相异步电动机的起动能力和过载能力；

6.理解和掌握三相异步电动机直接启动的条件、降压起动和软起动的方法和特点；

7.了解三相异步电动机的反转、制动的原理和方法，调速方法和特点。

第9章  电气控制

1.了解常用低压电器的功能及用法，熟悉其图形和文字符号；

2.掌握笼型三相异步电动机的起、停自锁控制，正、反转互锁控制，顺序联锁控制，行程控制和时间控制，对不太复杂的继电接触控制电路应做到会读图。

重点：自锁、互锁、联锁等基本控制环节、顺序控制和时间控制。

第10章 可编程控制器及其应用

本章不做考试要求

第11章  安全用电

本章不做考试要求

第12  电工测量

本章不做考试要求

七、参考教材

教材：贾贵玺，《电工技术（第五版）》，高等教育出版社，978-7-04-048949-1，2017.12